## 全部清单
老年病大楼定制家具清单
序号 | 名称 | 产品规格 | 参考图片 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | VIP房 | 2970*2800*600 |  | 1、外观门板采用北美红橡木原木，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.2mg/L。经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB/T3324-2017木家具通用技术条件，GB18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。 2、内部柜体优质环保高密度颗粒板做基材，表面用环保仿红橡防水耐磨三胺木纹纸，板材均采用18mm厚制作，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.7mg/L,符合GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。 3、环保水性油漆，漆膜的外观理化性光洁高度，均符合国家技术检验标准。 4、三合一连接件：使用优质三点式嵌入连接件，符合金属电镀层抗盐雾检测，符合GB/T28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法。 5、质量工艺要求：台面平整，颜色均匀，木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，误差不超过0.5mm。整体产品纹理、木材颜色基本相符，过渡自然。 | 个 | 6
2 | 单人房 | 1800*2800*600 |  | 1、外观门板采用北美红橡木原木，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.2mg/L。经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB/T3324-2017木家具通用技术条件，GB18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。 2、内部柜体优质环保高密度颗粒板做基材，表面用环保仿红橡防水耐磨三胺木纹纸，板材均采用18mm厚制作，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.7mg/L,符合GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。 3、环保水性油漆，漆膜的外观理化性光洁高度，均符合国家技术检验标准。 4、三合一连接件：使用优质三点式嵌入连接件，符合金属电镀层抗盐雾检测，符合GB/T28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法。 5、质量工艺要求：台面平整，颜色均匀，木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，误差不超过0.6mm。整体产品纹理、木材颜色基本相符，过渡自然。 | 个 | 42
3 | 双人房 | 2800*2800*600 |  | 1、外观门板采用北美红橡木原木，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.2mg/L。经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB/T3324-2017木家具通用技术条件，GB18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。 2、内部柜体优质环保高密度颗粒板做基材，表面用环保仿红橡防水耐磨三胺木纹纸，板材均采用18mm厚制作，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.7mg/L,符合GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。 3、环保水性油漆，漆膜的外观理化性光洁高度，均符合国家技术检验标准。 4、三合一连接件：使用优质三点式嵌入连接件，符合金属电镀层抗盐雾检测，符合GB/T28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法。 5、质量工艺要求：台面平整，颜色均匀，木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，误差不超过0.7mm。整体产品纹理、木材颜色基本相符，过渡自然。 | 个 | 48
4 | 护士站 | 4200*1100*600 |  | 1、外观门板采用北美红橡木原木，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.2mg/L。经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB/T3324-2017木家具通用技术条件，GB18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。 2、内部柜体优质环保高密度颗粒板做基材，表面用环保仿红橡防水耐磨三胺木纹纸，板材均采用18mm厚制作，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.7mg/L,符合GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。 3、环保水性油漆，漆膜的外观理化性光洁高度，均符合国家技术检验标准。 4、三合一连接件：使用优质三点式嵌入连接件，符合金属电镀层抗盐雾检测，符合GB/T28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法。 5、质量工艺要求：台面平整，颜色均匀，木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，误差不超过0.8mm。整体产品纹理、木材颜色基本相符，过渡自然。 | 个 | 3
5 | 大厅屏风 | 3800*2000*600 |  | 1、采用北美黄杨原木，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.2mg/L。经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB/T3324-2017木家具通用技术条件，GB18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。 2、环保水性油漆，漆膜的外观理化性光洁高度，均符合国家技术检验标准。 3、质量工艺要求：台面平整，颜色均匀，木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，误差不超过0.5mm。整体产品纹理、木材颜色基本相符，过渡自然。 | 平方 | 18.88